## Leistungsblatt LIS
Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (LIS) inkl. Zubehör für die Brings Reisen GmbH & Co. KG Los 1 Leistungsblatt
Kriterium | Stichwort | Name des Bieters - Bitte rechts eintragen
Kriterium | Stichwort | Anforderung | Angaben des Bieters | Gewichtung | Wertung
Ausschlusskriterien
Allgemeine Ausschlusskriterien
A1.1 | Ausschlusskriterium | Der Bieter bestätigt und versichert, dass er alle in den Vertragsunterlagen mit „muss“ und „darf nicht“ formulierten Anforderungen ohne Einschränkungen erfüllen wird. Bitte rechts mit „Ja“ bestätigen. |  | A-Kriterium
A1.2 | Ansprechpartner / Projektleiter | Benennen Sie einen entscheidungsbefugten Ansprechpartner, der für die gesamte Vertragslaufzeit zur Verfügung steht. Bitte rechts eintragen: |  | A-Kriterium
Explizit aufgeführte A-Kriterien in der Kriteriengruppe „ Datenblätter zu den angebotenen Funktionskomponenten
A2.1 | Datenblatt zu DC-Ladestation | Dem Angebot ist ein Datenblatt zu der angebotenen DC-Ladestation beigefügt. Bitte rechts auf Anlage zum Angebot verweisen: |  | A-Kriterium
A2.2 | Datenblatt zum Mobilen Lader | Dem Angebot ist ein Datenblatt zu dem angebotenen Mobilen Lader beigefügt. Bitte rechts auf Anlage zum Angebot verweisen: |  | A-Kriterium
A2.3 | Datenblatt zum Transformator | Dem Angebot ist ein Datenblatt zu dem angebotenen Transformator beigefügt. Bitte rechts auf Anlage zum Angebot verweisen: |  | A-Kriterium
A2.4 | Datenblatt zum Ladelastmanagementsystem | Dem Angebot ist ein Datenblatt zum angebotenen Ladelastmanagementsystem beigefügt. Bitte rechts auf Anlage zum Angebot verweisen: |  | A-Kriterium
Bewertungskriterien
Kriteriengruppe „Prozessabläufe"
B0.1 | Lieferprozess | Erläutern Sie stichpunktartig Ihren Lieferprozess hinsichtlich folgender Frage- und Themenstellungen: - Mögliche Auslieferungsverfahren und –prozesse - ggf. vorhandenen Werkzeuge zur Überprüfung des Lieferstatus durch den Auftraggeber - durchschnittliche Lieferzeit - ggf. vorhandene Werkzeuge zur Nachverfolgung von Lieferungen Bitte rechts beschreiben: Bewertung: Maximalpunktzahl - Hoher Zielerfüllungsgrad: Den hohen Zielerreichungsgrad kann werden, wenn aus Sicht des Auftraggebers ein sehr guter Erfüllungsgrad zu erwarten ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn: -alle Bestandteile der Beschreibung plausibel und transparent vom Bieter dargestellt / beschrieben sind, vollständig vorliegen und keine Mängel erkennbar sind. - alle Bestandteile der für das Kriterium geforderten bzw. hierfür notwendigen, einzelnen Anforderungen zweifelsfrei, durchgängig und lückenlos vom Auftragnehmer erfüllt werden - dargestellt im abgefragten Konzept des Bieters. - deutlicher Mehrwert zu erwarten ist / bzw. die beschriebenen Teilbereiche überwiegend sehr gut erfüllt werden. 50 % der max. erreichbaren Punkte - Mittlerer Zielerfüllungsgrad: Den mittleren Zielerreichungsgrad kann erzielt werden, wenn aus Sicht des Auftraggebers eine durchschnittlich bis gute Erfüllung zu erwarten ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn: - die Bestandteile der Beschreibung im überwiegenden Teil plausibel und transparent vom Bieter dargestellt / beschrieben sind und überwiegend vollständig vorliegen, lediglich vereinzelt Lücken bzw. einzelne Mängel erkennbar sind. - alle Bestandteile der für das Kriterium geforderten bzw. hierfür notwendigen, einzelnen Anforderungen überwiegend durchgängig vom Auftragnehmer erfüllt werden - dargestellt im abgefragten Konzept des Bieters - lediglich vereinzelt Lücken bzw. einzelne Mängel vorhanden sind. - geringfügig Mehrwert zu erwarten ist / bzw. die beschriebenen Teilbereiche sind überwiegend gut erfüllt werden. Keine Punkte - Niedriger Zielerfüllungsgrad: Den niedrigen Zielerreichungsgrad kann erzielt werden, wenn aus Sicht des Auftraggebers keine Wertung möglich ist (d.h. kein Erfüllungsgrad) oder: - die Bestandteile der Beschreibung im überwiegenden Teil mangelhaft in Bezug auf Plausibilität und Transparenz dargestellt / beschrieben sind und erhebliche Lücken und schwerwiegende Mängel erkennbar sind. - die Bestandteile der für das Kriterium geforderten bzw. hierfür notwendigen, einzelnen Anforderungen nicht durchgängig vom Auftragnehmer erfüllt werden - dargestellt im abgefragten Konzept des Bieters - bzw. erhebliche Lücken und schwerwiegende Mängel vorhanden sind. - kein Mehrwert zu erwarten ist / bzw. die beschriebenen Teilbereiche nicht erfüllt werden. |  | 14% | 140
B0.2 | Supportprozesse | Beschreiben Sie stichpunktartig Ihre Supportprozesse zur Fehlerbehebung insbesondere hinsichtlich der folgenden Frage- und Themenstellungen: - Bitte legen Sie dar, wie sich die Abwicklung von Störungsmeldungen im Rahmen der Gewähr- und Garantieleistungen für den AG gestaltet und welchen Aufwand dies für den AG darstellt Bitte rechts beschreiben: Bewertung analog des Kriteriums B0.1 |  | 12% | 120
B0.3 | Abstimmungsprozesse zum Hersteller | Erläutern Sie stichpunktartig die Abstimmungsprozesse zum Hersteller in der Abwicklung von Servicecalls bei Problemen mit der Ladeinfrastruktur. Gehen sie dabei bitte insbesondere auf folgender Frage- und Themenstellungen ein: - Zusammenarbeit - Eskalation - Herstellerübergreifende Ticketbearbeitung (wenn relevant) - Werkzeuge/Tools Bitte rechts beschreiben: Bewertung analog des Kriteriums B0.1 |  | 10% | 100
Kriteriengruppe „Leistungsbezogene Referenzenprojekte“
B1.1 | Berufserfahrung des vorgesehenen Spezialisten für die Inbetriebnahme Hinweis: Zur Wertung werden zwei (2) Referenzlisten herangezogen | Wertung von zwei (2) persönlichen Referenzlisten zur Wertung der Berufserfahrung (auch anonymisiert) eines vom Bieter vorgesehenen Spezialisten für die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur. Machen Sie bitte folgende verpflichtende Angaben je Referenz: - Auftraggeber - Zeitraum der Leistungserbringung - Beschreibung des Leistungsgegenstands - Beschreibung relevanter Prozesse wie z.B. Lieferungen, Abstimmungen, Eskalationen, Support und weitere. Hierbei bitte immer auch auf die Bearbeitungszeiten von diesen Prozessen mit Angabe von Stunden bzw. Tagen eingehen. Gehen Sie neben den genannten Punkten auch auf folgende verpflichtend anzugebende Aspekte in Form einer Selbsteinschätzung ein: - Einschätzung der Kundenzufriedenheit bei der Referenz - Einschätzung von Termintreue allgemein - Einschätzung des Know-Hows für die Inbetriebnahme Der Auftraggeber behält sich vor, den genannten Ansprechpartner im Rahmen der Auswertungsphase zwecks Überprüfung der leistungsbezogenen Referenz zu kontaktieren. Anonymisierte Referenzen (Auftraggeber, Ansprechpartner) können nicht bewertet werden. Bitte rechts beschreiben: Bewertung analog des Kriteriums B0.1 |  | 12% | 120
Kriteriengruppe „Berufliche Befähigung“
B2.1 | Berufliche Befähigung des vorgesehenen Spezialisten für die Inbetriebnahme | Der Bieter hat darzulegen, über welche Qualifikationen / Kenntnisse der vorgesehene Service Mitarbeiter für den Aufbau und die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur verfügt, welche eine Prognose dahingehend zulassen, dass die Qualität der Auftragsausführung verbessert werden kann. Bewertung Weiterbildungsnachweis: Hoher Zielerfüllungsgrad - 80 Punkte: Für den Service Mitarbeiter wurde mindestens ein Zertifikat oder Weiterbildungsnachweis eingereicht. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Für den Service Mitarbeiter wurde kein Weiterbildungsnachweis eingereicht. Bitte rechts bestätigen. Weiterbildungsnachweise sind in einer separaten Anlage dem Angebot beizufügen. |  | 8% | 80
Kriteriengruppe „Allgemeine Anforderungen“
B3.1 | Verpackungsrücknahme | Erläutern Sie stichpunktartig Ihren Prozess zur Verpackungsrücknahme hinsichtlich folgender Frage- und Themenstellungen: - Verpackung bei Anlieferung (Einzelverpackung, Paletten, etc.) - Art/Material der Verpackung - Prozess und Zeitleiste zur Rückführung der Verpackungen - Ansprechpartner für die Entsorgung Bitte rechts beschreiben: Bewertung analog des Kriteriums B0.1 |  | 3% | 30
B3.2 | Projektorganisation, Abwicklung und Umsetzung | Stellen Sie aus Ihrer Sicht dar, wie die geplante Projektorganisation zur Abwicklung zweckmäßigerweise aussehen soll. Dabei ist auf Kommunikation, Änderungswesen und Entscheidungswege und -kompetenzen einzugehen. Stellen Sie aus Ihrer Sicht den groben Ablauf und notwendigen Schritte für die Umsetzung dar. Das vom Bieter hier darzulegende Konzept wird wie folgt bewertet: Hoher Zielerfüllungsgrad - 80 Punkte: Das Konzept wurde schlüssig dargestellt. Es enthält sehr aussagekräftige Angaben und darüber hinaus noch weitergehende Ausführungen, die vom Auftraggeber möglicherweise nicht explizit in der Vertrags- und Leistungsbeschreibung adressiert wurden und die dem Bieter im Zusammenhang mit der Durchführung des Auftrags aber wesentlich erscheinen. Aus dem dargestellten Konzept ist für den Auftraggeber ein deutlicher Nutzen und Mehrwert ersichtlich. Mittlerer Zielerfüllungsgrad - 40 Punkte: Das Konzept wurde schlüssig dargestellt. Es enthält aussagekräftige Angaben. Es ist ein Nutzen für den Auftraggeber erkennbar. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Das Konzept wurde nicht schlüssig dargestellt. Die Angaben sind wenig aussagekräftig und entsprechen nicht den Anforderungen des Auftraggebers. Es ist kein signifikanter Nutzen für den Auftraggeber erkennbar. Bitte rechts im Auswahlfeld (Spalte D) angeben und frei beschreiben oder auf eine Anlage im Angebot verweisen: |  | 8% | 80
Kriteriengruppe „Anforderungen an die DC-Ladestation, das Ladelastmanagementsystem und den Betrieb der Ladefinfrastruktur“
B4.1 | ModBus | Geben Sie an, ob ein Ausbau zum Energiemanagementsystem mit Einbindung von Transformatoren und Schaltanalagen, Solaranlagen, stationären Batteriespeichern und anderen energietechnischen Anlagen über ModBus möglich ist. Bitte rechts eintragen oder auf Anlage zum Angebot verweisen: Hoher Zielerfüllungsgrad - 50 Punkte: Ja, ist möglich. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Nein, ist nicht möglich. |  | 5% | 50
B4.2 | LMS - SaaS | Geben Sie an, ob ein LMS als Software-as-a-Service in einer Cloud zur Verfügung gestellt werden kann, so dass keine zusätzlichen IT-Infrastrukturkosten für den AG notwendig sind. Bitte rechts eintragen oder auf Anlage zum Angebot verweisen: Hoher Zielerfüllungsgrad - 120 Punkte: Ja, ist möglich. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Nein, ist nicht möglich. |  | 12% | 120
B4.3 | SoC und Reichweite | Geben Sie an, ob Fahrbetriebsdaten des Fahrzeugs, wie bspw. SoC und Restreichweite über das LMS angezeigt werden können. Optional soll eine Einbindung von beliebigen Elektrobussen mittels Telematiksys-tem an FMS-Schnittstelle des Fahrzeugs möglich sein. Bitte rechts eintragen oder auf Anlage zum Angebot verweisen: Hoher Zielerfüllungsgrad - 100 Punkte: Ja, ist möglich. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Nein, ist nicht möglich. |  | 10% | 100
B4.4 | Anzeige Ladezustand Fahrzeuge | Geben Sie an, ob Anzeigen der letzten Ladevorgänge jeder Ladestation bzw. jedes Busse, inkl. einer grafischen Anzeige der Leistungsverläufe der letzten Ladevorgänge möglich sind. Bitte rechts eintragen oder auf Anlage zum Angebot verweisen: Hoher Zielerfüllungsgrad - 60 Punkte: Ja, ist möglich. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Nein, ist nicht möglich. |  | 6% | 60
Zusammenfassung und Kontrolle der Gewichtung und der Leistungspunkte |  |  |  | 100% | 1000

## PB1 - Infrastr. u. Lieferleist.
Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (LIS) inkl. Zubehör für die Brings Reisen GmbH & Co. KG Los 1 Preisblatt 1 - Infrastruktur und Lieferleistungen
Name des Bieters - Bitte rechts eintragen
Lfd. Nr. | Bezeichnung der Funktionskomponenten und Art der Leistungen | Hersteller | Typ | Anzahl | Einzelpreis in € netto | Gesamtpreis in € netto
1 | Lieferleistungen |  |  |  | 0 | 0
Benötigte Hard- und Softwarekomponenten für die "Ladeinfrastruktur" zur Erfüllung der Anforderungen gem. Vertragsunterlagen Bitte in den folgenden Zeilen eintragen:
1.1 | Ladegeräte mit 2 Ladepunkten DC (ab 150 KW pro Ladepunkt) mit Funktionskomponenten, Zubehör, Vorrichtungen etc. (pauschal) |  |  | 4 |  | 0
1.2 | Transformationsstation (Stationsgebäude) mit 1.000 kVA, Zubehör, Vorrichtungen etc. (pauschal) |  |  | 1 |  | 0
1.3 | Mobiles Ladegerät |  |  | 1 |  | 0
1.4 | Ladelastmanagementsystem Pauschalpreis für 10 Jahre |  |  | 1 |  | 0
2 | Elektroarbeiten und notwendige Bauleistungen | Hersteller | Typ | Anzahl | 0 | 0
Erforderliche Elektro- und Baumaßnahmen und Leistungen zur Erfüllung der Anforderungen gem. Vertragsunterlagen Bitte in den folgenden Zeilen eintragen:
2.1 | Erd- Tiefbauarbeiten inkl. Flächenwiederherstellung (Asphaltierungsarbeiten) vgl. Vertragsunterlagen Kapitel 3.2 sowie Elektroarbeiten, pauschal im Rahmen der Inbetriebnahme |  |  | 1 |  | 0
2.2 | Anfahrschutz über die jeweilige Fahrzeuglänge aus Edelstahl und Betonsockel für Schnell-Ladepunkt |  |  | 4 |  | 0
PB1 = Investitionssumme für die Infrastruktur- und Lieferleitstungen zur Errichtung der nicht öffentlichen Ladeinfrastruktur: |  |  |  |  | 0 | 0

## PB2 - Dienstleistungen
Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (LIS) inkl. Zubehör für die Brings Reisen GmbH & Co. KG Los 1 Preisblatt 2 - Dienstleistungen
Name des Bieters - Bitte rechts eintragen
Lfd. Nr. | Kapitel in den Vertragsunterlagen | Dienstleistungen pro Abruf zur Erfüllung der Anforderungen gem. Vertragsunterlagen | Anzahl / PT | Einzelpreis in € netto | Gesamtpreis in € netto
1 | Kapitel 3.6.2 | Aufstellung, Aufbau und Inbetriebnahme (pauschal) | 1 |  | 0
2 | Kapitel 3.6.3 | Dokumentation (pauschal) | 1 |  | 0
Wiederkehrende Leistungen (pauschal)
3 | Kapitel 3.7 | Servicebetrieb und Wartung (Pauschal je Jahr) | 6 |  | 0
| PB2 = Investitionssumme für Dienstleistungen in € netto : |  |  | 0 | 0

## Gesamt-PB - Angebotspreis
Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (LIS) inkl. Zubehör für die Brings Reisen GmbH & Co. KG Los 1 Berechnung des Angebotspreises
Preise für die Lieferungen und Leistungen gem. Vertragsunterlagen |  | Gesamtpreis in € netto
PB1 | Investitionssumme für die Infrastruktur- und Lieferleitstungen zur Errichtung der nicht öffentlichen Ladeinfrastruktur gemäß Vertragsunterlagen und gemäß Tabellenblatt "PB 1 - Infrastr. u. Lieferleist.": | 0
PB2 | Investitionssumme für Dienstleistungen gemäß Vertragsunterlagen und gemäß Tabellenblatt "PB 2 - Dienstleistungen" | 0
Angebotspreis | Preis für die Lieferungen und Leistungen für das Los 1 gem. Vertragsunterlagen, gesamt in € netto, zugleich: Bitte in das Angebotsschreiben übertragen! | 0
gesetzliche Umsatzsteuer (19%) |  | 0
Preis für die Lieferungen und Leistungen für das Los 1 gem. Vertragsunterlagen, gesamt in € brutto: Hinweis: Dieser Preis muss in das Angebotsschreiben (Anlage 01) übertragen werden |  | 0