## Leistungsblatt LIS
Neubau einer überdachten Busabstellung mit Lademöglichkeit für die OK.go MobilitätsAG am Standort Ellwangen-Neunheim (Jagst) Vergabenummer: 2026 - 02 Leistungsblatt
Kriterium | Stichwort | Name des Bieters - Bitte rechts eintragen:
Kriterium | Stichwort | Anforderung | Angaben des Bieters | Gewichtung | Wertung
Ausschlusskriterien
Allgemeine Ausschlusskriterien
A1.1 | Ausschlusskriterium | Der Bieter bestätigt und versichert, dass er alle in den Vertragsunterlagen und der Leistungsbeschreibung mit „muss“ und „darf nicht“ formulierten Anforderungen ohne Einschränkungen erfüllen wird. Bitte rechts mit „Ja“ bestätigen. |  | A-Kriterium
A1.2 | Ansprechpartner / Projektleiter | Benennen Sie einen entscheidungsbefugten Ansprechpartner, der für die gesamte Vertragslaufzeit zur Verfügung steht. Bitte rechts eintragen: |  | A-Kriterium
A1.3 | Zeitliche Anforderungen | Die Inbetriebnahme der LIS muss bis spätestens bis zum 01. Juni 2027 mit der erfolgreichen Abnahme abgeschlossen sein Bitte rechts bestätigen: |  | A-Kriterium
Explizit aufgeführte A-Kriterien in der Kriteriengruppe „Datenblätter zu den angebotenen Funktionskomponenten"
A2.1 | Datenblatt zur angebotenen Leistungseinheit | Dem Angebot ist ein Datenblatt zu der angebotenen Leistungseinheit beigefügt. Bitte rechts auf Anlage zum Angebot verweisen: |  | A-Kriterium
A2.2 | Datenblatt zum Ladelastmanagementsystem | Dem Angebot ist ein Datenblatt zum angebotenen Ladelastmanagementsystem beigefügt. Bitte rechts auf Anlage zum Angebot verweisen: |  | A-Kriterium
Bewertungskriterien
Kriteriengruppe „Planungs- und Ausführungsleistungen“
B1.1 | Entfernung zum Standort Planungsbüro | Geben Sie bitte den Standort Ihres Planungsbüros an. Hoher Zielerfüllungsgrad = 100 Punkte: Standort ist weniger als 250 km vom Standort Ellwangen-Neunheim entfernt. Mittlerer Zielerfüllungsgrad = 50 Punkte: Standort ist zwischen 250 und 350 km vom Standort Ellwangen-Neunheim entfernt. Niedriger Zielerfüllungsgrad = 0 Punkte: Standort ist mehr als 350 km vom Standort Ellwangen-Neunheim entfernt. Bitte rechts eintragen: |  | 10% | 100
B1.2 | Entfernung zum Standort Projektleitungsbüro / GÜ | Geben Sie bitte den Standort Ihres Projektleitungsbüro's an. Hoher Zielerfüllungsgrad = 100 Punkte: Standort ist weniger als 100 km vom Standort Ellwangen-Neunheim entfernt. Mittlerer Zielerfüllungsgrad = 50 Punkte: Standort ist zwischen 150 und 200 km vom Standort Ellwangen-Neunheim entfernt. Niedriger Zielerfüllungsgrad = 0 Punkte: Standort ist mehr als 200 km vom Standort Ellwangen-Neunheim entfernt. Bitte rechts eintragen: |  | 10% | 100
B1.3 | Entfernung zum Standort Ausführung | Geben Sie bitte die Standorte Firmen an, die mit der Ausführung betreut werden sollen. Hoher Zielerfüllungsgrad = 125 Punkte: ØEntfernung ist weniger als 50 km vom Standort Ellwangen-Neunheim entfernt. Mittlerer Zielerfüllungsgrad = 75 Punkte: ØEntfernung ist zwischen 50 und 100 km vom Standort Ellwangen-Neunheim entfernt. Niedriger Zielerfüllungsgrad = 0 Punkte: ØEntfernung ist mehr als 100 km vom Standort Ellwangen-Neunheim entfernt. Bitte rechts eintragen: |  | 12.5% | 125
B1.4 | Konzept Planungs- und Ausführungsleistungen | Der Bieter hat ein schriftliches Bearbeitungskonzept für die Generalplanungsleistungen gem. den Vorgaben der Leistungsbeschreibung einzureichen (max. zwei DIN-A 4 Seiten). Dieses wird nach folgenden Aspekten bewertet: - Vorgehensweise und Zeitplanung - Vollständigkeit (auf alle geforderten, relevanten bzw. kritischen Punkte des schriftlichen Bearbeitungskonzepts wurde eingegangen) vgl. Aufgabenbeschreiben - Allgemeinverständlichkeit Sehr hoher Zielerfüllungsgrad - 100 Punkte = Das Bearbeitungskonzept wurde schlüssig dargestellt. Es enthält sehr aussagekräftige Angaben zu den o.g. Punkten, geht auf kritische Punkte ausführlich ein, zeigt Lösungen auf und greift über die in der Leistungsbeschreibung definierten Anforderungen hinaus noch weitergehende, zu beachtende Punkte/Themen auf. Hoher Zielerfüllungsgrad - 75 Punkte = Das Bearbeitungskonzept wurde schlüssig dargestellt, enthält aussagekräftige Angaben zu allen geforderten Punkten. Es ist ein guter Nutzen für den Auftraggeber erkennbar. Mittlerer Zielerfüllungsgrad - 50 Punkte = Das Bearbeitungskonzept behandelt nicht alle Punkte oder wurde nicht schlüssig dargestellt. Enthält, keine klare Struktur. Die Angaben sind wenig aussagekräftig. Es ist nur ein geringer Nutzen für den Auftraggeber erkennbar. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte = Das Bearbeitungskonzept wurde nicht schlüssig dargestellt, enthält keine Struktur, und ist nicht vollständig bezogen auf alle in der Leistungsbeschreibung geforderten Punkte. Es enthält Angaben nur zu ein oder zwei der geforderten Punkte oder die Angaben sind nicht aussagekräftig, lediglich pauschal und damit nicht auftragsbezogen. Ein Nutzen ist für den Auftraggeber nicht erkennbar. Bitte rechts eintragen oder auf eine Anlage im Angebot verweisen. |  | 10% | 100
B1.5 | Bewertung Berufserfahrung Planung | Der Bieter hat durch Vorlage von 2 persönlichen Referenzen darzulegen, über welche Berufserfahrung die im Projekt zur Leistungserbringung vorgesehene Person zur Projektmitarbeit im Bereich Planungsleistungen E-Busbetriebshof verfügt. Hoher Zielerfüllungsgrad - 125 Punkte = Für die vorgesehene Person zur Projektmitarbeit ist eine sehr gute Berufserfahrung zu erkennen. Die Person verfügt über zwei Referenzen im Bereich Planung E-Busbetriebshof. Mittlerer Zielerfüllungsgrad - 75 Punkte = Für die vorgesehene Person zur Projektmitarbeit ist eine befriedigende Berufserfahrung zu erkennen. Die Person verfügt über zwei vergleichbare Referenzen zum Bereich Planung E-Busbetriebshof. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte = Für die vorgesehene Person zur Projektmitarbeit ist eine ausreichende Berufserfahrung zu erkennen. Die Person verfügt über weniger als zwei vergleichbare Referenzen zum Bereich Planung E-Busbetriebshof. Bitte rechts eintragen oder auf eine Anlage im Angebot verweisen. |  | 12.5% | 125
B1.6 | Bewertung Berufserfahrung Projektleitung / Ausführung | Der Bieter hat durch Vorlage von 2 persönlichen Referenzen darzulegen, über welche Berufserfahrung die im Projekt zur Leistungserbringung vorgesehene Person für die Projektleitung im Bereich Ausführung E-Busbetriebshof verfügt. Hoher Zielerfüllungsgrad - 125 Punkte = Für die vorgesehene Person zur Projektmitarbeit ist eine sehr gute Berufserfahrung zu erkennen. Die Person verfügt über zwei Referenzen im Bereich Projektleitung für die Umsetzung E-Busbetriebshof. Mittlerer Zielerfüllungsgrad - 75 Punkte = Für die vorgesehene Person zur Projektmitarbeit ist eine befriedigende Berufserfahrung zu erkennen. Die Person verfügt über zwei vergleichbare Referenzen zum Bereich Projektleitung für die Umsetzung E-Busbetriebshof. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte = Für die vorgesehene Person zur Projektmitarbeit ist eine ausreichende Berufserfahrung zu erkennen. Die Person verfügt über weniger als zwei vergleichbare Referenzen zum Bereich Projektleitung für die Umsetzung E-Busbetriebshof. Bitte rechts eintragen oder auf eine Anlage im Angebot verweisen. |  | 12.5% | 125
Kriteriengruppe „Leistungsbezogene Referenzenprojekte“ und "Berufliche Befähigung"
B2.1 | Berufliche Befähigung des vorgesehenen Spezialisten für die Inbetriebnahme | Der Bieter hat darzulegen, über welche Qualifikationen / Kenntnisse der vorgesehene Service Mitarbeiter für den Aufbau und die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur verfügt, welche eine Prognose dahingehend zulassen, dass die Qualität der Auftragsausführung verbessert werden kann. Bewertung Weiterbildungsnachweis: Hoher Zielerfüllungsgrad - 50 Punkte: Für den Service Mitarbeiter wurde mindestens ein Zertifikat oder Weiterbildungsnachweis eingereicht. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Für den Service Mitarbeiter wurde kein Weiterbildungsnachweis eingereicht. Bitte rechts bestätigen. Weiterbildungsnachweise sind in einer separaten Anlage dem Angebot beizufügen. |  | 5% | 50
B2.2 | Berufserfahrung des vorgesehenen Spezialisten für die Inbetriebnahme Hinweis: Zur Wertung werden zwei (2) Referenzlisten herangezogen | Der Bieter hat durch Vorlage von 2 persönlichen Referenzen über die Berufserfahrung, der im Projekt zur Leistungserbringung vorgesehenen Person im Bereich Installation und Inbetriebnahme einer Ladeinfrastruktur E-Busbetriebshof verfügt. Der Auftraggeber behält sich vor, den genannten Ansprechpartner im Rahmen der Auswertungsphase zwecks Überprüfung der leistungsbezogenen Referenz zu kontaktieren. Anonymisierte Referenzen (Auftraggeber, Ansprechpartner) können nicht bewertet werden. Bewertung: Hoher Zielerfüllungsgrad - 50 Punkte = Für den vorgesehenen Service-Techniker ist eine sehr gute Berufserfahrung zu erkennen. Die Person verfügt über zwei Referenzen im Bereich Installation und Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur E-Busbetriebshof. Mittlerer Zielerfüllungsgrad - 25 Punkte = Für die vorgesehene Person zur Projektmitarbeit ist eine befriedigende Berufserfahrung zu erkennen. Die Person verfügt über zwei vergleichbare Referenzen zum Bereich Installation und Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur E-Busbetriebshof. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte = Für die vorgesehene Person zur Projektmitarbeit ist eine ausreichende Berufserfahrung zu erkennen. Die Person verfügt über weniger als zwei vergleichbare Referenzen zum Bereich Installation und Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur E-Busbetriebshof. Bitte rechts eintragen oder auf eine Anlage im Angebot verweisen. |  | 5% | 50
Kriteriengruppe „Modul: Betriebszustand Störung (vgl. Kapitel 7 in der Leistungsbeschreibung)“
B4.1 | Betriebszustand Störung | Es soll möglich sein, automatisiert Meldungen über Störungen an das Backend-System verschicken zu können (z.B. über OCPP). (vgl. Kapitel 7.4.5). Geben Sie an, ob dies Funktionalität vorhanden ist. Bewertung: Hoher Zielerfüllungsgrad - 50 Punkte: Ja, ist möglich. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Nein, ist nicht möglich. Bitte rechts beschreiben oder auf eine Anlage im Angebot verweisen. |  | 5% | 50
B4.2 | Not-Aus-Konzept | Ein frei erreichbarer und gut sichtbarer Not-Aus-Schalter mit Rastfunktion muss den bzw. die zugehörigen Ladepunkt/e spannungsfrei schalten. Der Schalter muss gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert werden. (vgl. Kapitel 7.5.4). Hierzu muss ein Not-Aus-Konzept eingereicht werden. Dieses muss so umgesetzt werden, dass über entsprechende Schalter, alle im entsprechenden Abstellbereich befindlichen Ladegeräte sowie die von ihnen versorgten Ladepunkte mit einem zentralen Not-Aus-Schalter im betroffenen Bereich ausgeschaltet werden können. Stellen Sie aus Ihrer Sicht den groben Ablauf und notwendigen Schritte für die Umsetzung dar. Das vom Bieter hier darzulegende Konzept wird wie folgt bewertet: Mittlerer Zielerfüllungsgrad - 50 Punkte: Das Konzept wurde schlüssig dargestellt. Es enthält aussagekräftige Angaben. Es ist ein Nutzen für den Auftraggeber erkennbar. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Das Konzept wurde nicht schlüssig dargestellt. Die Angaben sind wenig aussagekräftig und entsprechen nicht den Anforderungen des Auftraggebers. Es ist kein signifikanter Nutzen für den Auftraggeber erkennbar. Bitte rechts im Auswahlfeld (Spalte D) angeben und frei beschreiben oder auf eine Anlage im Angebot verweisen: |  | 5% | 50
Kriteriengruppe „Modul: Spezifikation Lademangagement (vgl. Kapitel 8 in der Leistungsbeschreibung)“
B5.1 | LMS - SaaS | Geben Sie an, ob ein LMS als Software-as-a-Service in einer Cloud zur Verfügung gestellt werden kann, so dass keine zusätzlichen IT-Infrastrukturkosten für den AG notwendig sind (vgl. Kapitel 8.1). Hoher Zielerfüllungsgrad - 25 Punkte: Ja, ist möglich. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Nein, ist nicht möglich. Bitte rechts eintragen oder auf Anlage zum Angebot verweisen: |  | 2.5% | 25
B5.2 | ModBus | Geben Sie an, ob ein Ausbau zum Energiemanagementsystem mit Einbindung von Transformatoren und Schaltanalagen, Solaranlagen, stationären Batteriespeichern und anderen energietechnischen Anlagen über ModBus möglich ist. Hoher Zielerfüllungsgrad - 25 Punkte: Ja, ist möglich. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Nein, ist nicht möglich. Bitte rechts eintragen oder auf Anlage zum Angebot verweisen: |  | 2.5% | 25
B6.1 | Visualisierung und Auswertung | Eine Grafische Darstellung des Betriebshofes mit E-Bus-Stellplätzen und Ladegeräten, in welcher angesteckte Busse mit dem aktuellem Ladestatus angezeigt werden können, muss möglich sein (vgl. Kapitel 8.1) Geben Sie an, ob auch die Möglichkeit besteht, Stellplätze für Nicht-Elektrobusse auf dem Betriebshof anzuzeigen. Bewertung: Hoher Zielerfüllungsgrad - 25 Punkte: Ja, ist möglich. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Nein, ist nicht möglich. Bitte rechts beschreiben oder auf eine Anlage im Angebot verweisen. |  | 2.5% | 25
B6.2 | Ladestatistik | Das System muss eine Ladestatistik je Vorgang mit mindestens: Ladesäule, Konnektor, Fahrzeugname, Kilometerstand, Startzeit, Endzeit, Kopplungsdauer, aktive Ladezeit, Start- und End- SoC, geladene Energiemenge (kWh) und durchschnittliche Ladeleistung anzeigen können. Geben Sie an, ob auch die Möglichkeit besteht, SoH und die Batterietemperatur anzeigen zu können. Bewertung: Hoher Zielerfüllungsgrad - 25 Punkte: Ja, ist möglich. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Nein, ist nicht möglich. Bitte rechts beschreiben oder auf eine Anlage im Angebot verweisen. |  | 2.5% | 25
B6.4 | Ladelastmanagementsystem (LMS) | Geben Sie an, ob eine detaillierte Darstellung der Energieflüsse im Depot (Ladepunkte => Ladegerät (Gleichrichter) =>Transformator => Depot => Standorte möglich ist: Hoher Zielerfüllungsgrad - 25 Punkte: Ja, ist möglich. Niedriger Zielerfüllungsgrad - 0 Punkte: Nein, ist nicht möglich. Bitte rechts eintragen oder auf Anlage zum Angebot verweisen: |  | 2.5% | 25
Zusammenfassung und Kontrolle der Gewichtung und der Leistungspunkte |  |  |  | 100% | 1000

## PB1 - Infrastr. u. Lieferleist.
„Neubau einer überdachten Busabstellung mit Lademöglichkeit der Busgesellschaft OK.go MobilitätsAG am Standort Ellwangen-Neunheim (Jagst)“ Preisblatt 1 - Infrastruktur-, Liefer- und Bauleistungen
Name des Bieters - Bitte rechts eintragen
Lfd. Nr. | Bezeichnung der Funktionskomponenten und Art der Leistungen | Hersteller | Typ | Anzahl | Einzelpreis in € netto | Gesamtpreis in € netto
1 | Planungsleistungen |  |  |  |  | 0
Planungsleistungen zur Erfüllung der Anforderungen gem. Vertragsunterlagen und Leistungsbeschreibung Bitte in den folgenden Zeilen eintragen:
1.1 | Teil A - Elektrofachplanung und Energieversorgung, enthaltene Leistungen (pauschal): 1. Elektrofachplanung für: - DC-Ladeinfrastruktur Busse - AC-Ladeinfrastruktur PKW (Kundenparkplätze) - Trafostation - Mittel- und Niederspannungsanlagen - Beleuchtung - Erdung und Blitzschutz (DIN VDE 0100 Teil 540) 2. Netzanschlussplanung inkl. Abstimmung mit Netzbetreiber 3. Schutz-, Selektivitäts- und Kurzschlussberechnungen 4. ZÜS-relevante Planungen 5. Begleitung von Prüfungen und Inbetriebnahme |  |  | 1 |  | 0
1.2 | Teil B - Entwässerungs-, Medien- und Ingenieurbauplanung, enthaltene Leistungen (pauschal): 1. Fachplanung Entwässerung für: - Entwässerungskonzept - Hydraulische Berechnung - Planung Rigole / Stauraumkörper - Drosselung und Anschluss an privates Leitungsnetz- Erdung und Blitzschutz (DIN VDE 0100 Teil 540) 2. Erstellung und Begleitung der wasserrechtlichen Anträge 3. Planung der Entsorgungsstation / Fäkalgrube (Fäkal- und Grauwasser Reisebusse) 4. Planung der frostsicheren Frischwasserentnahmestelle |  |  | 1 |  | 0
1.3 | Teil C - Sicherheits- und Koordinationsleistungen, enthaltene Leistungen (pauschal): 1. Verkehrs- und Bauphasenplanung zur Sicherstellung des laufenden Betriebs 2. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo): für: - Planung und Ausführung - Dokumentation nach BaustellV |  |  | 1 |  | 0
2 | Liefer- und Dienstleistungen | Hersteller | Typ |  |  | 0
Benötigte Hard- und Softwarekomponenten für die "Ladeinfrastruktur" zur Erfüllung der Anforderungen gem. Vertragsunterlagen Bitte in den folgenden Zeilen eintragen:
2.1 | Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme von drei (3) Leistungseinheiten mit insgesamt 18 Ladepunkten für den Betrieb von Elektrobussen DC mit Funktionskomponenten, Zubehör, Vorrichtungen etc. - enthaltene Leistungen (pauschal): - DC-Ladeinfrastruktur für den Betrieb von Elektrobussen - AC-Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (Kundenstellplätze) |  |  | 1 |  | 0
2.2 | Ladelastmanagementsystem Pauschalpreis für 10 Jahre |  |  | 1 |  | 0
3 | Bau- und Ausführungsleistungen - verpflichtend, gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 3.4 zur Erfüllung der Anforderungen gem. Leistungsbeschreibung | Hersteller | Typ | Anzahl |  | 0
Erforderliche Elektro- und Baumaßnahmen und Leistungen im Rahmen der Inbetriebnahme. Bitte in den folgenden Zeilen eintragen:
3.1 | Bau- und Tiefbauarbeiten inkl. Flächenwiederherstellung (Asphaltierungsarbeiten), gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 3.4.3 - pauschal |  |  | 1 |  | 0
3.2 | ZÜS-Relevante Anlagen / Prüfpflichtige technische Anlagen, gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 3.4.2 - pauschal |  |  | 1 |  | 0
3.3 | Entwässerungs-, Entsorgungs- und Medienanlagen, gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 3.4.3 - pauschal |  |  | 1 |  | 0
3.4 | Zusatzmaßnahmen, gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 3.4.4 - pauschal |  |  | 1 |  | 0
4 | Bau- und Ausführungsleistungen - optional, gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 3.7 zur Erfüllung der Anforderungen gem. Leistungsbeschreibung | Hersteller | Typ | Anzahl |  | 0
Erforderliche Elektro- und Baumaßnahmen und Leistungen im Rahmen der Inbetriebnahme. Bitte in den folgenden Zeilen eintragen:
4.1 | Hochbau / Dächer, gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 3.7.1 - pauschal |  |  | 1 |  | 0
4.2 | Werkstatt (Nutzungsänderung / Umbau Bestand), gem. Leistungsbeschreibung Kapitel 3.7.2 - pauschal |  |  | 1 |  | 0
PB1 = Investitionssumme für das Abnahmevolumen an Infrastruktur- und Lieferleitstungen zur Errichtung der nicht öffentlichen Ladeinfrastruktur: |  |  |  |  | 0 | 0

## PB2 - Dienstleistungen
"Neubau einer überdachten Busabstellung mit Lademöglichkeit der Busgesellschaft OK.go MobilitätsAG am Standort Ellwangen-Neunheim (Jagst)“ Preisblatt 2 - Dienstleistungen
Name des Bieters - Bitte rechts eintragen
Lfd. Nr. | Kapitel in den Vertragsunterlagen | Dienstleistungen pro Abruf zur Erfüllung der Anforderungen gem. Vertragsunterlagen | Anzahl / PT | Einzelpreis in € netto | Gesamtpreis in € netto
Wiederkehrende Leistungen (pauschal)
1 | Kapitel xx | Servicebetrieb und Wartung (Pauschal je Jahr) | 5 |  | 0
| PB2 = Investitionssumme für Dienstleistungen in € netto : |  |  | 0 | 0

## Gesamt-PB - Angebotspreis
"Neubau einer überdachten Busabstellung mit Lademöglichkeit der Busgesellschaft OK.go MobilitätsAG am Standort Ellwangen-Neunheim (Jagst)“ Berechnung des Angebotspreises
Preise für die Lieferungen und Leistungen gem. Vertragsunterlagen |  | Gesamtpreis in € netto
PB1 | Investitionssumme für die Infrastruktur- und Lieferleitstungen zur Errichtung der nicht öffentlichen Ladeinfrastruktur gemäß Vertragsunterlagen und gemäß Tabellenblatt "PB 1 - Infrastr. u. Lieferleist.": | 0
PB2 | Investitionssumme für Dienstleistungen gemäß Vertragsunterlagen und gemäß Tabellenblatt "PB 2 - Dienstleistungen" | 0
Angebotspreis | Preis für die Lieferungen und Leistungen gem. Vertragsunterlagen, gesamt in € netto, zugleich: Bitte in das Angebotsschreiben übertragen! | 0
gesetzliche Umsatzsteuer (19%) |  | 0
Preis für die Lieferungen und Leistungen gem. Vertragsunterlagen, gesamt in € brutto: Hinweis: Dieser Preis muss in das Angebotsschreiben (Anlage 01) übertragen werden |  | 0